 **ООО «Ставтеплоэнерго»**

**Россия, 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 179.**

**Тел/факс (8652) 57 33 66, 50 33 66 (многоканальный)**

**Е-mail:** **ste@** **stavteplo.ru****,**

[**http://www.stavteplo.ru**](http://www.stavteplo.ru)

 **Опросный лист**

**для проектирования водогрейной котельной.**

**1. Данные о заказчике.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект, адрес** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактное лицо** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Телефон, факс**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Е-mail** |  |

**2. Основные показатели по котельной.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тепловая нагрузка** | **Зимняя** | **Летняя** |
| **Отопление, кВт** |  |  |
| **Вентиляция, кВт** |  |  |
| **Горячее водоснабжение, кВт**  |  |  |
| **Технология, кВт** |  |  |
| **Прочие, кВт** |  |  |
| **Итого, кВт** |  |  |
| **С тепловыми потерями в сети \_\_%, кВт** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потери напора потребителей** | **Отопление, кПа** |  |
|  | **Вентиляция, кПа** |  |
|  | **Горячее водоснабжение, кПа**  |  |
|  | **Технология, кПа** |  |
|  | **Прочие, кПа** |  |
|  | **Тепловые сети (Т1+Т2), кПа** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Температурный график отпуска тепла, °С** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем воды в системе, м3** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Схема отпуска тепла потребителям (нужное указать)** | **Централизованное регулирование теплоносителя в котельной** |  | **Регулирование теплоносителя в теплопунктах у потребителей** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Высота над уровнем моря, м**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сейсмичность района строительства, баллы**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разница высот между отметкой пола котельной и отметкой отопительного прибора потребителя, м** | **Наиболее высоко расположенного от котельной** |  | **Наиболее низко расположенного от котельной** |  |

**3. Топливо.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид топлива** | **Основное** |  | **Резервное** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид газа** |  |  |
| **Теплотворная способность, ккал/нм3** |  | **Давление, мбар** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид жидкого топлива** |  |  |  |
| **Теплотворная способность, ккал/кг** |  |
| **Содержание серы, мг/л (%)**  |  |
| **Содержание азота, мг/л (%)**  |  |
| **Вязкость, сСт**  |  |
| **Температура свертывания, °С**  |  |

**4. Исходная вода.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источник**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Давление, бар** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ воды №** |  | **от** |  | **прилагается** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные показатели химсостава воды** | **общая жесткость, мг-зкв/л** |  |
| **значение рН**  |  |
| **содержание растворенного кислорода, мг/л** |  |
| **содержание соединений железа, мг/л** |  |
| **содержание взвешенных веществ, мг/л** |  |
| **прозрачность по шрифту (или кольцу), см** |  |
| **сухой остаток мг/л** |  |

**5. Конструкция здания, расположение котельной.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конструкция здания** | **Капитальное** |  | **Легкие металлоконструкции** |  | **Существующее** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Высота ближайшего к котельной здания, м** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Предполагаемая высота дымовой трубы (по разделу ООС), м** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Светоограждение дымовой трубы** | **да** |  | **нет** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Пожелания заказчика** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные предоставил** | **ФИО** |  | **подпись** |  | **Дата** |  |

Заполненный лист отравить по Е-mail : **ste@stavteplo.ru** или факсу: **(8652) 57 33 66, 50 33 66**